***Информация о реконструкции электрических сетей г. Камешково***

***с 2008 по 2018 года в рамках амортизационных отчислений***

***МУП «Горэлектросеть».***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Дата*** | ***ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУПа:*** | ***Объём суммы реконструкции тыс. руб. с НДС*** |
| *2008* | *Реконструкция базы* | *1214,09* |
| *2010* | *Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. П.Осипенко)* | *941,00* |
| *2012* | *Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. Лесная)* | *1034,86* |
|  | *Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. К. Цеткин)* | *731,31* |
| *2013* | *Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. 1 Большой переулок)* | *434,15* |
|  | *Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ул. 2 Большой переулок)* | *436,84* |
| *2014* | *Строительство КТП в замен КТП 2 ( пос. К.Маркса)* | *619,90* |
|  | *Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от новой КТП (пос. К. Маркса)* | *661,37* |
| *2015* | *Реконструкция административного здания базы* | *659,78* |
|  | *Реконструкция гаража базы* | *957,99* |
| *2016* | *Реконструкция ТП-3* | *921,98* |
|  | *Реконструкция ТП-37* | *1477,54* |
|  | *Реконструкция ТП-40* | *1095,34* |
|  | *Реконструкция ТП-7* | *506,30* |
|  | *Реконструкция ТП-788 (с. Патакино)* | *381,02* |
| *2017* | *Реконструкция ВЛ-10 кВ ф-602* | *858,69* |
|  | *Строительство КЛ-10 кВ от ПС Берково до КТП КНС №6 фидер №1* | *4039,50* |
| *2018* | *Строительство КЛ-10 кВ от ПС Берково до КТП КНС №6 фидер №2* | *3947,64* |
|  | ***Итого с НДС 18%*** | ***20 919 300 руб.*** |

***План реконструкции на 2019 год: 4 200 000 руб.***